# Администрация  Сухонойского сельского совета

# Уярского района

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 18 марта 2019 | с. Сухоной | № 12-П |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Устава Сухонойского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Сухонойского сельсовета  согласно приложению № 1.

- Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров                                    и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Сухонойского сельсовета согласно приложению № 2.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Разместить постановление на официальном сайте администрации Сухонойского сельсовета.

- Постановление вступает в силу после опубликования в общественно политической газете Уярского района «Вперед»

##### Глава  сельсовета:	                                                          П.М. Емельянов

|  | Приложение1 к постановлению Администрации Сухонойского сельсовета от 18 марта 2019 № 12-П |
| --- | --- |

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Сухонойского  сельсовета

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 3 | Дома блокированной застройки | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Сухонойского сельсовета от 18 марта 2019 № 12-П |
| --- | --- |

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Сухонойского сельсовета

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | ящик с песком | 1 |
| 2 | Ведро | 1 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Лопата штыковая | 1 |